福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：莆田第二中学生物学创新中心建设设备采购项目

备案编号：

招标编号：

采购人： 莆田第二中学

代理机构：莆田市中恒信招标代理有限公司

2020年11月

第一章   投标邀请

莆田市中恒信招标代理有限公司采用公开招标方式组织莆田第二中学生物学创新中心建设设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：

2、招标编号：

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业，适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：莆田第二中学

地址：

联系方法：

13、代理机构：莆田市中恒信招标代理有限公司

地址：莆田市荔城区拱辰街道东圳路与八二一北街交叉口帝源首座1902

联系方法：13950726899

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：莆田市中恒信招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 生物学创新中心建设设备 否 1（项） 3156078.00 | 3156078 | 31560 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，莆田市中恒信招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向莆田市中恒信招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向莆田市中恒信招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：莆田市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：2.1代理服务费9800元 2.2代理费缴纳账户：开户名--莆田市中恒信招标代理有限公司，开户行—中国民生银行莆田分行，帐号—157 271 212 ； 2.3评审专家劳务报酬由采购人支付，支付标准按莆财购（2017）20号。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）莆田市中恒信招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，莆田市中恒信招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，莆田市中恒信招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，莆田市中恒信招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若莆田市中恒信招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，莆田市中恒信招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据莆田市中恒信招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，莆田市中恒信招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在莆田市中恒信招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在莆田市中恒信招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，莆田市中恒信招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知莆田市中恒信招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1莆田市中恒信招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由莆田市中恒信招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向莆田市中恒信招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，莆田市中恒信招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，莆田市中恒信招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向莆田市中恒信招标代理有限公司提出询问，莆田市中恒信招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望莆田市中恒信招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由莆田市中恒信招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由莆田市中恒信招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或莆田市中恒信招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由莆田市中恒信招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由莆田市中恒信招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由莆田市中恒信招标代理有限公司统一对外发布。

②对莆田市中恒信招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

(1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。 (2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。 (3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。 (4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。 (5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。(6)投标人技术部分实际得分低于技术部分评分总分50%的，作无效投标处理。

商务符合性

明细

1、投标人投标文件商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。 2、投标人的商务条件响应表中对招标文件规定的商务条件出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予（6%）的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予（6%）的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予（6%）的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应情况 | 25 | 根据各投标人所投货物对招标文件《招标内容及要求》中技术规格及要求响应承诺情况，由评委进行评议并评分：完全满足招标文件技术参数要求的得25分；技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止；正偏离不加分。 |
| 技术方案 | 3 | 投标供应商根据勘测现场后的实际情况制作出每一个室的原始结构平面图、平面布局图、上下水点位图、强弱电点位图、强弱电布线图、实验室通风布置图、室内效果图（每一室，前、后、俯视图），根据图纸的规范性、完整性、系统结构合理性进行评分。图纸齐全、设计合理、规范得3分；图纸齐全，设计较合理较规范的得2分；图纸较齐全，设计一般的得1分；图纸不全或设计不合理的得0.5分；未提供不得分 |
| 产品资质 | 14 | 提供创新实验室器材：超净工作台的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：智能光照培养箱的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：接种器具杀菌器的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：植物生长记录仪的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：震荡培养箱的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：五层立体无土栽培的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：磁力搅拌器的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：学生用PCR仪的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：电泳仪检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：紫外可见分光光度计的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：PH计的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：电热恒温干燥箱的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：报架栽培的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
|  |  | 提供创新实验室器材：阶梯潮汐栽培的检测报告（提供具有CMA认证的检测报告复印件）得1分 |
| 样品 | 3 | 提供以下样品供评委现场审评：多参数水质分析仪、报架栽培、植物生长记录仪、电泳仪、小型无土栽培系统、学生用PCR仪共6件样品。 ①、根据样品的材质情况进行横向比对，材质好得1分，材质较好得0.5分，材质一般得0.1分，材质差不得分。 ②、根据样品的外观情况进行横向比对，外观美观好得1分，外观较好得0.5分，外观一般得0.1分，外观差不得分。 ③、根据样品的制作工艺情况进行横向比对，制作工艺精确好得1分，工艺较好得0.5分，工艺一般得0.1分，工艺差不得分。 未提供样品的不推荐为中标候选人 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标 项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 产品证书、专业能力及施工维保方案等 | 3 | 为配合学校开展相关生物新课程组培教学类课题研究，投标人或所投生物厂家培训能力：近三年参与教育部生物国培计划的得3分，提供相关证明材料。 |
|  | 2 | 为配合学校开展相关生物新课程组培教学类课题研究，投标人或所投生物厂家培训能力：近三年具有省级生物实验培训的得2分，提供相关证明材料。 |
|  | 3 | 为配合学校开展相生物创新大赛、投标人或所投生物厂家具备创新大赛辅导能力，提供过生物创新大赛相关服务并获得国家一等奖的，每提供一个证明材料得1分，共3分。 |
|  | 2 | 投标人针对本项目提供施工方案、应急方案、质保和售后服务承诺，由评委进行综合横向评议：方案及承诺完善可行，内容明确、针对性好，完全满足项目要求的得2分，方案及承诺基本满足项目需求的得1分；方案及承诺描述简单的得0.5分，未提供不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“ 环境标志产品政府采购清单” | 7.2 | “本批招标在同等情况下，优先采购“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“ 环境标志产品政府采购清单”内的产品。投标产品凡属于“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”内的产品，根据本项目选用的评标法，在评标时依下表对应的评审优惠幅度进行评审价格扣除或加分。(属于“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”内的产品，投标人应在投标文件中提供相关的证明文件。)同一合同包内的节能、减排、环境标志、产品报价总金额占合同包报价总金额评审优惠内容及幅度综合评分法20%(含20%)以下价格评标项价格评标项标准总分值4%的加分技术评标项技术评标项标准总分值4%的加分20%-50%(含50%)价格评标项价格评标项标准总分值6%的加分技术评标项技术评标项标准总分值6%的加分50%以上价格评标项价格评标项标准总分值8%的加分技术评标项技术评标项标准总分值8%的加分 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）、建设清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物组织培养实验室器材 | 详见技术参数 | 1项 | 676322.00 | 676322.00 |
| 2 | 微生物与分子生物学实验室器材 | 详见技术参数 | 1项 | 1034976.00 | 1034976.00 |
| 3 | 智能物联网种植园地器材 | 详见技术参数 | 1项 | 701370.00 | 701370.00 |
| 4 | 兴趣实验探究与准备区器材 | 详见技术参数 | 1项 | 50520.00 | 50520.00 |
| 5 | 楼梯与走廊文化展示区器材 | 详见技术参数 | 1项 | 91600.00 | 91600.00 |
| 6 | 室外探究类设备器材 | 详见技术参数 | 1项 | 299380.00 | 299380.00 |
| 7 | 生物数字化探究实验室传感器设备 | 详见技术参数 | 1项 | 301910.00 | 301910.00 |
|  | 合 计（单位：元） | 3156078.00 |

（二）、建设要求

生物创新中学由分子生物学实验室、植物组培实验室和智能物联网种植园地组成，分子生物学实验室建设上结合学科教室的新形态，采用流动性较好的中央操作台式布局，构建具有生物特色的学科教室，可在实验室开展教学与实践课程，设计按照最先进的设计理念。植物培养实验室设计有无菌间按10万级净化级别要求建设，建设有风淋室。

实验室的培养区域采用玻璃隔断和过道大视窗相结合，突出植物组培视觉效果，实时全景地向学生展示实验成果，提升学生的学习兴趣， 植物组培在现代农业育种中起着重要的作用，如土豆的脱毒繁育，兰花的育种育苗等，因此可以作为智慧农场的苗木育种实验室，开展组培育苗育种，学校现有的组培实验由于配置时间较长，环境布置较为简单，因此需要在此基础上给予提升改造，打造一个现代化的智慧组培实验室，可远程控制培养室温度和湿度，监控植物生长状况，学生可以开展基础组培实验，同时可以开展探究性学习。

本方案中种植的目的是为了现代农业的探究，涉及的学科面就比较多了，可以涉及到土壤环境的探究、植物组培苗木的获得、农产品的成分分析及相关检测、智慧物联网技术的应用技术，基因此，在整个的设计框架中，将智慧农场作为一个主要基地，依托基探究需要，深化改造植物组培和微生物探究实验室、新建农产品的成分分析检测实验室和环境土壤监测实验室，力求创新探究实验教学模型，同时提升原有实验室利用效率和内涵，不仅能满足传统实验教学的需要，同时可以开展以实验探究课题为方向的探究性实验学习，拓展学生的生物科技视野、提高学生的实践和探究能力，提升学生的核心素养。

微生物一直是中学生物教学的重要课程，在新课程新增实验中比重较大，可以开设的实验方向较多，如果酒果醋的制作，腐乳的制作等，学生开展的积极性很高。结合智慧农场，可以利用种植的果实开展相关发酵探究性课题，使种植和发酵探究紧密结合，形成课题探究性学习。

（三）、可开设以下课程：

| 序号 | 实验名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矮牵牛的组培育种探究 | 中学生物组培技术 |
| 2 | 月季的组培育种探究 | 中学生物组培技术 |
| 3 | 菊花的组培育种探究 | 中学生物组培技术 |
| 4 | 多种叶菜无土栽培 | 通用技术现代农业技术之无土栽培 |
| 5 | 无土栽培及有土栽培的比较 | 通用技术现代农业技术之无土栽培 |
| 6 | 植物生长要素的探究 | 生物课延伸 |
| 7 | PCR（聚合酶链式反应） | 分子生物学基础实验 |
| 8 | 琼脂糖凝胶电泳及图谱观察 | 分子生物学基础实验 |
| 9 | 转基因大豆的鉴定 | 分子生物学 |
| 10 | DNA的提取与项链的制作 | 趣味实验 |
| 11 | 发光细菌的培养 | 微生物培养与实践 |
| 12 | 土壤有机农药残留的测定 | 科学实践 |
| 13 | 土壤中微量元素的测定 | 科学实践 |
| 14 | 土壤中微生物的种类 | 微生物实验 |
| 15 | 酵母菌的固定化实验 | 生物技术与实践 |

（四）、详细货物技术参数清单

| 植物组织培养实验室器材 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 超净工作台(教学演示型） | 单人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，台面采用304优质不锈钢材质，易于除菌消毒， 采用可调风量风机系统，轻触型开关，保证工作区风速始终处于理想状态 1.洁净等级 100级@ 0.5um(美联邦209E)； 2.菌落数 ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 3.光照度 ≥300LX； 4.单向交流 220V/50HZ； 5.最大功耗 0.3kw，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 6.高效过滤器规格及数量 700×500×50一个； 7.荧光灯15w一个，紫外灯15w一个； 8.风速（m/s） 0.25-0.45m/s(快、慢双速)； 9.噪声 ≤62dB； 10.外型尺寸 850×550×1530mm（±20mm）； 11.工作区尺寸 700×500×520mm（±20mm）； 12.电源：AC 50Hz、220v±10% 13.功率（W）：不大于200W； 14、侧面配置360度旋转摄像头，配套专用录制软件，300万高清镜头，最大分辨率1920×1080PX，用于记录操作过程；后期用于教师查看学生的操作过程解析，错误过程讲解标注，正确操作演示等。系统还可以直接投射到终端设备直接播放，同时可手机连接远程查看。 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 2 | 超净工作台 | 单人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，台面采用304优质不锈钢材质，易于除菌消毒， 采用可调风量风机系统，轻触型开关，保证工作区风速始终处于理想状态 1.洁净等级 100级@ 0.5um(美联邦209E)； 2.菌落数 ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 3.光照度 ≥300LX； 4.单向交流 220V/50HZ； 5.最大功耗 0.3kw，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 6.高效过滤器规格及数量 700×500×50一个。 7.荧光灯15w一个，紫外灯15w一个。 8.风速（m/s） 0.25-0.45m/s(快、慢双速)；噪声 ≤62dB； 10.外型尺寸 850×550×1530mm（±20mm）；工作区尺寸 700×500×520mm（±20mm）；电源：AC 50Hz、220v±10%；13.功率（W）：不大于200W，提供省级（或以上）质量检测机构检测报告。 | 27 | 台 | 6980 | 188460 |
| 3 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1. 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2. 灭菌容积：50L ; 超压自泄：0.145~0.165MPa 3、最高工作温度：126℃~129℃ 4、电热管功率：2.5KW 5、计时范围：0~80分钟 6、灭菌温度可设定 7、断水保护控制报警 8、指示灯提示工作状态 9、双刻度二类读数压力表 10、内桶采用优质不锈钢材料 11.独有的冷凝器缩短冷却时间； 12.医疗器械品牌产品，具有医疗器械生产许可 13.两个提篮 (全自动，数显)外循环，下排气式； 14.自涨式密封圈，确保不漏气； 15.自动排放冷空气； 16.灭菌终了蜂鸣器提醒； 17.微电脑智能控制，气体为外循环，下排气。 18.电源：220V±10%/50Hz±2%。 | 1 | 台 | 13800 | 13800 |
| 4 | 智能光照培养箱 | 1、光源采用特制全透光率LED冷光源植物生长灯，富含植物所需的红蓝光成分（红光波长630~680nm蓝光波长430~480nm），以及大量有利于植物生长的其他色光； 2、外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，整体聚氨酯发泡美观.坚固耐用.保温性良好，内胆采用不锈钢制作，全封闭聚氨酯发泡门，保温性好同时避免外界光干扰。 3、控制器采用自主研发的LCD微电脑全自动大屏液晶智能控制器，智能可编程控制温度，实现温度的阶梯式编程运行。温度控制器和湿度控制器联机运行，先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。是集温度、光照控制一体，最大限度模拟了自然环境的气候。 4、智能化低温制冷方式和高温PID加热技术，确保控温的精确性和用电节能性。 5、特制后背水平风道结构，水平送风0.1m/s-0.3m/s微风气流循环设计，风力柔和，箱内温度均匀。 6、可靠的安全性，仪表具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 7、采用由高低压力保护的进口压缩机组和环保制冷剂，智能无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小。 8、容积：300±1%；控温范围:无光照:0-50℃,控温精度:±1℃；光照度:两面光照，13000±100lux；电源：AC50Hz，220V±10% ；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 9、控温波动度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH） 10、外部冷轧钢板表面喷塑工艺,内部304不锈钢材质 11、时间设定:定时0-99小时/连续运行 12、工作室尺寸mm:510*475*1320 13、外形尺寸mm::610*550*1850 | 2 | 台 | 16800 | 33600 |
| 5 | 智能光照培养架 | 1.培养架尺寸（高×宽×深）180cm×50 cm×130cm，尺寸偏差±2cm； 2.每层配三组高效三基色自然光灯组， 3.每组灯独立开关；电源：在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作；总功率：不大于336W；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 4.光照3级可调； 5.独立开关，拆卸方便； 6.培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7.带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，适用于-30℃-50℃，记时误±0.5秒/天； | 2 | 台 | 3180 | 6360 |
| 6 | 实验室纯水器 | 1、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.5Mpa。 2、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确。 3、制水量：30±1 L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 4、出水口2个；RO纯水，UP超纯水（电磁开关控制）。 5、RO纯水电导率常规：≤源水电导率先 x 5%。 6、超纯水指标：颗粒：截留率>99%，微生物：截留率>99%;，脱盐率：>96%，TDS(总固体溶解度）RO水：5-10ppm；超纯水机电阻率：15-18.25MΩ.cm，超纯水电导率：0.1-0.05us/cm，颗粒物（>0.22um)：<1/ml(选配0.22um进口PES终端微滤器）。 7、TOC（总有机碳）：<20ppb。微生物<1CFU/ml（选配0.22um进口PES终端微滤器，快接滤芯。 8、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗,遥控取水。 9.外型尺寸：360*350*410mm（±10mm）； 10.功率：70W（±2%）； | 1 | 台 | 26800 | 26800 |
| 7 | 接种器具杀菌器 | 该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热安全、寿命长、省电、升温快等特点，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； 1.电加热：数显； 2.温度：0-320℃度无级可调；杀菌温度285℃-320℃； 3.立式；（保护类型1型） 4.外形尺寸：170×100×170mm；净重：1.85kg 5.外壳采用纯不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 6.不锈钢器具搁置架； 7. 电源：220V±10%/50Hz±2%； 8.功率不大于300W；（配保险丝两个）； 9.防触电保护类型：I类； | 28 | 台 | 1080 | 30240 |
| 8 | 植物生长记录仪（送样） | 植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 1.工作环境-20-60℃ 2.LCD显示屏，抓拍速度1.0秒；镜头角度120度，1600万像素照片；超长待机时间可达8个月；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 3.规格：130*80*70mm | 1 | 台 | 5800 | 5800 |
| 9 | 震荡培养箱 | 主要功能及特点 1.电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由 二块芯片分别控制。 2.采用LED的数字显示取代了以往的液晶屏显示;使得操作 清楚、观察一目然。 3.控温采用 PID 温度补偿功能。 4.驱动电机采用特种的交流感应无刷电机，使用后故障少、 寿命长。 5.设有定时功能：0-120 分范围内可任意设定培养时间。 6.外型美观，大型可视窗并装有照明灯。 二、技术指标 1.振荡频率：50-300rpm 2.振 幅：28mm 3.控温范围 : RT+5℃-50℃(±0.1 度任意选定,自动 恒温) 4.显示方式：LED 5.容量: 1000mL*6/500mL*12/250mL*15/100mL*30 6.控温精度：±1℃；定时范围：0~120 分钟；电源: 220V±10% 50Hz ；功率：380w±10%；尺寸：700*480*440mm（±10mm）；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 7.温度均匀度：±0.5℃ | 1 | 台 | 8800 | 8800 |
| 10 | 耗材包 | 1.四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包； 2.三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个； 3.实验用组培瓶（ZP9-150组培瓶(150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）5箱（120瓶每箱）；实验用组培瓶（ZP9-240组培瓶(150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）5箱（120瓶每箱）。 | 1 | 套 | 11000 | 11000 |
| 11 | 接种器械 | 医用26cm不锈枪形镊，30把；长22cm*宽 11.5cm304不锈钢医用托盘,30只；不锈钢医用剪刀30把，三角刮刀50把、铜制接种棒50把、接种环50支 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 12 | 试剂盒 | 烟草组培试剂盒、矮牵牛组培试剂盒、菊花的组培试剂盒、紫叶草的组培试剂盒、月季组培试剂盒、菩提树试剂盒各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 | 6 | 套 | 1500 | 9000 |
| 13 | 栽培器具及育苗盆 | 无菌炼苗基质10斤装、50孔育苗盆、25厘米小铲锹、3L喷水壶。 | 2 | 套 | 200 | 400 |
| 14 | 层网周转车 | 单侧扶手，不锈钢，双层304不锈钢，长60*宽45*高90厘米。 | 2 | 套 | 980 | 1960 |
| 15 | 五层立体无土栽培 | 1、设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 内置市蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层，内置式补光灯，智能定时，四层种植层，一层为育苗层。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 2、电源：AC 220V±10% ；输入功率:250W±10%；培养箱水量:35L±10%；外形尺寸（长×宽×高）:77cm×40cm×170cm±10%；外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯，可设定；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 | 2 | 组 | 14800 | 29600 |
| 16 | 小型无土栽培系统（送样） | 1、LED灯照明，全自动控制，侧面开窗，透明有机玻璃，便于培养观察。内置栽培箱可取出栽培，同时配置活动苗床板，方便种植和清洗。可设定照明时间（6-22小时任意设置），设有3种植模式（普通种植模式、发芽模式、花模式），发芽模式和花模式指示灯为橙色，普通种植模式绿色。配有育苗床、营养液培养方式，营养液槽配置有微型通气棒，气泵间歇运作，侧面配置有风扇（降温通气），栽培植物株数≥24棵，具有水位浮标，可实时指示营养液水位。 2、电源：AC 220V±10%，50Hz±10% ； 3、功率（W）: 最高35W； 4、培养箱水量（L）:4L±10%； 5、外形尺寸（cm）:(54×26×30)cm,尺寸偏差±2cm； | 1 | 台 | 6800 | 6800 |
| 17 | 组培接种服 | 细胞接种专用,超厚，可反复灭菌 | 30 | 套 | 120 | 3600 |
| 18 | 矮牵牛无菌苗 | 无菌苗 提供种苗,培训时现场指导制作 | 20 | 瓶 | 50 | 1000 |
| 19 | 烟草无菌苗 | 无菌苗，招标送样 提供种苗,培训时现场指导制作 | 20 | 瓶 | 50 | 1000 |
| 20 | 紫叶草无菌苗 | 无菌苗，招标送样 提供种苗,培训时现场指导制作 | 20 | 瓶 | 50 | 1000 |
| 21 | 菊花无菌苗 | 无菌苗 提供种苗,培训时现场指导制作 | 20 | 瓶 | 50 | 1000 |
| 22 | 磁力搅拌器 | 容量：20～1000ml 2.转数：0～1200转/分 3.功率：不大于5.5W； 4.加热盘温度：0-150℃可调； 5.外形尺寸：长235±2mm、宽157mm±10mm、高95mm±2mm； 6.供电电源：220V±10%，50Hz； 7.转速可调节； | 3 | 台 | 980 | 2940 |
| 23 | 微波炉 | 1、容量：23L 2、额定电压：AC220v 50Hz | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 24 | 电陶炉 | 1、功率：2200W 2、火力：6档火力点滑双控 | 2 | 套 | 300 | 600 |
| 25 | 衣帽柜 | 铝木结构，长1100*宽500*高2000㎜。 | 1 | 组 | 1000 | 1000 |
| 26 | 50mm厚硅岩净化板隔墙 | 1、规格：50mm厚； 2、材质：硅岩板，双面钢板，&=0.426mm | 80 | m2 | 240 | 19200 |
| 27 | 50mm厚硅岩净化板吊顶 | 1、规格：50mm厚； 2、材质：硅岩板，双面钢板&=0.426mm | 48 | m2 | 250 | 12000 |
| 28 | 净化板吊顶T字铝 | 安装连接铝合金型材 | 2 | m | 60 | 120 |
| 29 | 50系列铝合金U型槽铝 | 1、规格、型号：50系列； 2、材质：铝合金型材 | 30 | m | 8 | 240 |
| 30 | 50系列铝合金内圆弧 | 1、规格、型号：50系列； 2、材质：铝合金型材 | 60 | m | 48 | 2880 |
| 31 | 50系列铝合金内圆弧底座 | 1、规格、型号：50系列； 2、材质：铝合金型材 | 60 | m | 4 | 240 |
| 32 | 50系列铝合金阴角 | 1、规格、型号：50系列； 2、材质：铝合金型材 | 8 | 个 | 5 | 40 |
| 33 | 建筑密封玻璃胶 | 瓷白中性硅酮结构胶 | 80 | m | 4 | 320 |
| 34 | 彩钢板隔墙双面密封胶填缝处理 | 1、板面清洁； 2、拼接缝处玻璃胶密封 | 120 | m2 | 5 | 600 |
| 35 | 净化门 | 1.尺寸：2000mm*920mm 2.50MM厚夹心彩钢板.双面贴膜 3.企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件， 4.带玻璃视窗（培养室净化门尺寸：2000mm*1000mm） | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 36 | 透视窗户 | 净化全铝型材，5mm钢化 1000mm*800mm， | 2 | 扇 | 1200 | 2400 |
| 37 | 水泥自流平 | 1、3~5mm厚108胶； 2、水泥腻子自流坪 | 52 | m2 | 25 | 1300 |
| 38 | 塑胶地板 | 1.浅蓝色2.0mm厚度塑胶地板 2.耐磨、耐腐蚀， 3.水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡 4.含安装 | 158 | m2 | 160 | 25280 |
| 39 | 地面净化设施 | 1、规格：100mm宽； 2、材质：2.0mm厚PVC地胶上墙 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
| 40 | 墙面处理 | 1、清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）， 2、刷界面剂一遍；批刮美巢821腻子粉2-3遍找平、并打磨平整; 3、刷底漆一遍，面漆两遍（立邦漆）； | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
| 41 | 辅材 | 五金配件 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
| 42 | 传递窗 | 304不锈钢材质，手动传递 | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
| 43 | 净化风机组 | 送风箱风量1600/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器, 由风机、净化箱、风管、进出风口组成，达到10万级净化。自净器高效净化，特别是多室净化合理分配气流很重要；无菌室、培养室合理安排。 | 1 | 个 | 28000 | 28000 |
| 44 | 风冷空调机组 | 3kw/800m³*2 ，全封闭涡旋式压缩机：在同级制冷量时，压缩机与其他类型的压缩机相比，具有运动部件更少，转动力矩更小，噪音和振动更小，可靠性和 效率更高等优点。超强保护：先进的微电脑控制系统，安全保护功能齐全，具有强大的故障自诊断功能。可靠性高：采用名优制冷配件，精心设计制造，配合多制冷系统设计，提高了机组运行的可靠性。体积小：采用模块化组态设计的机组，体积小、结构紧凑、机体轻巧、便于运送、安装灵活。 送风远、风量大， 每小时送风量达2600/m3。 | 1 | 组 | 38000 | 38000 |
| 45 | 铜管及保保温材料 | 空调铜管厚度是0.9mm厚度纯铜管道，保温材料热系数小于或等于0.12，阻燃防火。 | 20 | m | 380 | 7600 |
| 46 | 镀锌风管 | 防锈镀锌管，风管铁皮厚度一般小于1.5mm，镀锌层厚度参照GB/T 13912-2002国家标准 ：即局部35μm，平均45μm。目测所有热浸镀锌制件，其主要表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮，无漏镀，无残留的溶剂渣，在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌灰 。 | 18 | m2 | 128 | 2304 |
| 47 | 风管保温材料 | 导热系数小，一般不超过0.23W/m·K；材料的孔隙率高，密度小，密度一般不超过600kg/m3；具有一定的抗压强度，不易变形；吸湿性小，对管壁无腐蚀作用；不宜采用有机物和易燃物，否则要进行防腐防火处理，用于高温管道时，应耐高温，在高温下性能稳定； | 2 | m3 | 2500 | 5000 |
| 48 | 高效送风口 | 1、规格型号：L=500CMH 2、含保温静压箱、孔板式扩散板 3、材质：1.2mm钢板环氧树脂喷涂 | 4 | 个 | 980 | 3920 |
| 49 | 余压阀 | 1、规格：300x250 2、材质：净化专用，内外镀锌，内衬洁净密封胶圈。钢板厚度：阀本体1.2mm，法兰2.0mm | 2 | 个 | 350 | 700 |
| 50 | 门绞式铝合金回风百叶风口 | 1、规格：500*300 2、材质：1.2mm铝合金，带阻尼滤网 | 2 | 个 | 360 | 720 |
| 51 | 洁净型风管 | 1、使用位置：用于长边b≤320风管 2、材质：镀锌风管，风管厚度 δ=0.6mm 3、接口形式：法兰 4、钢板脱脂、去油 5、型钢支架（除锈、刷油两遍） | 18 | m2 | 280 | 5040 |
| 52 | 防雨百叶 | 1200*630，全铝型材 | 1 | 个 | 480 | 480 |
| 53 | 风管安装吊架 | 防锈螺纹钢 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 54 | 软接头 | PP材质,耐高温，结构牢固，连接风机与风管。 | 3 | 个 | 31 | 93 |
| 55 | 风淋室 | 外行尺寸：1300×780×2050 （宽×深×高） 净化区尺寸：700×780×1950（宽×深×高） 过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）电 源： 220V-50Hz 最大功率：0.55KW 重 量：150Kg 有隔板高效过滤器尺寸：600×600×120×1 | 1 | 套 | 15800 | 15800 |
| 56 | 开关 | 1、名称：单联单控开关； 2、安装高度：离地1300mm； 3、规格：220V/10A； 4、安装方式:暗装 | 5 | 个 | 35 | 175 |
| 57 | 净化灯 | 1、名称：净化灯(LED光源)； 2、型号：2*40W； 3、规格: 双管，带洁净型防尘罩； 4、安装形式: 吸顶式 | 4 | 套 | 480 | 1920 |
| 58 | 净化灯 | 1、名称：净化灯(LED光源)； 2、型号：2*40W； 3、规格: 双管(带应急)，带洁净型防尘罩； 4、安装形式: 吸顶式 | 2 | 套 | 380 | 760 |
| 59 | 灭菌灯 | 1、名称：不锈钢医用灭菌灯； 2、型号：1*36W； 3、规格: 单管； 4、安装形式: 吊装式 带紫外防护装置 | 3 | 套 | 1050 | 3150 |
| 60 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-3*4 3、敷设方式: 电缆敷设 | 12 | 米 | 65 | 780 |
| 61 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-3*2.5 3、敷设方式: 电缆敷设 | 50 | 米 | 58 | 2900 |
| 62 | 六孔地插 | 铜制，优质地插，含安装 | 20 | 只 | 200 | 4000 |
| 63 | 培养间玻璃隔断（通透型） | 304不锈钢包边，8mm钢化玻璃 | 34 | m2 | 500 | 17000 |
| 64 | 室内水\电路改造\系统集成 | 暗线布置，墙面开槽粉平油漆，照明、插座线路不低ø20mmPVC护管2.5平电源线，空调线路4平，超五类网线，强弱分开走线。包含开关面板。符合国标。全部采用BVR-500（2.5平方单铜芯线），过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，附合安全标准。国标知名品牌，进水Ф20mm，PPR管，出水Ф50mm，PVC管。接头紧实，免维护。包含室内相关阀门、弯头、连接件、安装、开槽、开墙洞等费用。不包含室外供排水管路改造。 | 1 | 套 | 25000 | 25000 |
| 65 | 学生凳子 | 1、产品规格：凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点 | 78 | 只 | 150 | 11700 |
| 66 | 植物组织培养实验培训 | 1、制定植物组培实验培训计划；2、由易入难进行植物组培实验培训，直至学校实验老师掌握组培技术；3、建立技术分享答疑微信群，解答后期实验过程遇到的问题；5、协助教师进行校本课程开发，提供开发课程基础资料不少于3万字 6、提供实验培训方案； | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 67 | 开门洞 | 原有准备室与培养区开门洞，含垃圾清运 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
| 植物组织培养实验室器材小结金额 | 676322.00 |
| 微生物与分子生物学实验室器材 |
| 编号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 2 | 学生用PCR仪（送样） | 1、专为中学分组教学设计，采用独特的4组16孔设计，仪器体型灵巧，便于移动。 2、用户界面直观，编程简单快捷，独特的HANSR动画软件系统可以电脑连接，观察反应动画演示，也可接大屏幕，方便教学。 3、卡扣式顶盖设计，适用各型号试管。 4、具备断电记忆功能。 5、反应完成可4℃低温保存。 6、可完成循环嵌套。 8.样本容量：16×0.2mL+9×0.5mL(C) 9.温度设置范围:室温~99℃，增量1℃； 10.控温节数：6节（每循环最大可设置6种温度）； 11.加热方式：Block（金属模块），半导体； 12.供电电源：50Hz、220V±10%； 10.最大升温速度≥2℃/s，最大降温速度≥2℃/s，温度均匀性≤±0.4℃ （恒定20S） 11.温度精确性≤±0.2℃ 12.程序存储量3，最大循环数99，12864液晶屏幕显示，9针通信接口串口。 | 2 | 台 | 21800 | 43600 |
| 3 | 电泳仪（送样） | 1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成。 2、输出信息采用192×64像素大屏幕LCD液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能。 3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能。 4、既可工作于稳压状态，也可工作于稳流、稳功率状态。 5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用。 6、透明仪器外壳，一览内部结构 7.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐 8.自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象 9.微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头 10.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 11.可编程存储10种方法 12.技术参数：输出范围：电压:10-600V；电流:5-1200mA；功率:5-500w；分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w；定时范围：1min–99h59min；电源：AC 50Hz±2%、220V±10%；外形尺寸：280×195×85mm（L×W×H）±10%； | 2 | 台 | 5200 | 10400 |
| 4 | 双垂直电泳槽 | 外型尺寸（L×W×H）：150×90×130mm 凝胶板规格 (L×W) ：100×80mm 试样格: 12齿 （δ=1.0mm、2.0mm） 重量：0.9kg 缓冲液容量：280ml | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 5 | 水平电泳槽 | 高透明度聚碳酸脂注塑成型。配有60×60（mm）的凝胶托盘及制胶盘，可跑双排胶。 试样格: 9齿/14齿（δ=1.0mm）（δ=2.0mm） | 2 | 台 | 1980 | 3960 |
|  | DNA电泳图谱观察仪 | 输出电压：220V 50Hz 工作电压：12V 工作电流：0.6A 高能量特定波长的大功率LED蓝光光源 (非紫外光源观察凝胶面积)观察窗：100×100mm | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 7 | 凝胶分析系统 | 1、高分辨率低照度积分CCD，检测灵敏度，可测出低至0.01ng的核酸 2、有效像素：2592 X 1944（500万像素），像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2, 3×3,4×4 3、镜头采用日本Computar高通透自动变焦镜头F=1：1.2,12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸 4、数据位数16bit(0-65536灰阶)，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2, 3×3,4×4 5、信噪：≥60dB 6、对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距） 7、动态范围：＞4.0个数量级 8、快门控制，电子快门、滤色镜片 9、专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜标配590nm（可选535 nm ，620 nm ，460 nm） EB/SYBR Green，BP 10、滤光片位置，1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮） 11、曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能 12、传输接口，单一USB口可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷 13、可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制 14、高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距) 15、定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命 16、紫外波长：302nm (254nm/365nm可选) 17、载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射20cmX25cm，白光透射20cmX25cm(特殊规格可定制) 18、仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台 19、应用范围，可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析 20、反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调） 21、白光板，LED冷光板，12V（亮度可调） 割胶装置，专用观察和割胶装置 | 1 | 套 | 52800 | 52800 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 二列四孔，工作室容积：300mm×300mm×90mm，功率：500W，控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显。外壳：不锈钢。不锈钢内胆拉伸成型。控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。 | 2 | 台 | 1980 | 3960 |
| 9 | 恒温水浴锅 | 一列二孔，工作室容积：300mm×150mm×90mm，功率：500W，控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显。外壳：不锈钢。不锈钢内胆拉伸成型。控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。 | 6 | 台 | 980 | 5880 |
| 10 | 防爆酒精灯 | 150mL ，螺口，304不锈钢 | 28 | 个 | 90 | 2520 |
| 11 | 微生物实验试剂盒 | 1.果酒果醋制作试剂盒 2.腐乳的制作试剂盒 3.亚硝酸盐的测定试剂盒 4.微生物的实验培养试剂盒 5.土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒 6.分解纤维素的微生物的分离试剂盒 7、发光细菌的培养 | 5 | 套 | 2600 | 13000 |
| 12 | 分子生物学试剂盒 | 极速PCR扩增试剂盒；琼脂糖凝胶电泳试剂盒；聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂盒；双酶切实验试剂盒； DNA粗提与项链制作试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。提供极速PCR扩增试剂盒，琼脂糖凝胶电泳试剂盒并完成相关实验。 | 5 | 套 | 2400 | 12000 |
| 13 | 耗材包 | 1.5mL离心管(500只/包)，5包；0.5mL离心管(1000只/包)，2包；三种规格吸头(300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各2包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各25个；两面板(60孔)，28个 | 2 | 套 | 4000 | 8000 |
| 14 | 雪花制冰机 | 机器整体采用304不锈钢，美观耐用。开机3分钟内出冰，制冰过程简单方便又卫生。采用优质制冷系统压缩机均，配备R134A环保制冷剂，制冷效果好，制冰量50KG/24h； | 1 | 台 | 14800 | 14800 |
| 15 | 低温冷藏柜 | 温控范围为2～20℃，led数码显示屏，可任意调控，透明玻璃门，立式结构，可实时观测箱内保存物品状态。配锁，底部有脚轮，可轻松移动箱体。 | 2 | 台 | 14800 | 29600 |
| 16 | 台式高速离心机 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用。 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数。 3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁。 4、设有离心力切换专用键；采用静音机电一体化电机门锁；标配角转子：12×1.5ml；最高转速 16500r/min；最大离心力 18780×g；最大离心力 18780×g ；定时范围 0-99h59min；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 5、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA。 6、10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒。 | 2 | 台 | 11800 | 23600 |
| 17 | 迷你离心机 | 1、独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放。2、配置LED显示屏，显示转速和设定时间，更加科学严谨。3、超低噪声，运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠。4、外形精致小巧，一机多用，满足多种实验需求,5、转速：3K-10K转/分。6、相对离心力：500g-约5300g9、样品处理量:8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管。7、定时范围：1s—999min59s | 2 | 台 | 2580 | 5160 |
| 18 | 微量进样器 | 玻璃，25uL。 | 8 | 支 | 150 | 1200 |
| 19 | 移液器 | 人体学的手柄挂钩设计, 管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置 清晰的显示读数窗口，量程连续可调 管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌 五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL | 10 | 套 | 4880 | 48800 |
| 20 | 移液器架 | PS-5平板式 | 10 | 台 | 150 | 1500 |
| 21 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围200-1000nm； 2、漂移：≤0.002(A)/30min 3、波长重复性：LH≤0.5nm 4、透射比最大允许误差：±0.5% (T) (以NBS930D测试) 5、透射比重复性：≤0.2% (T) 6、光谱带宽：2nm 7、杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测试) 8、透射比范围：0.0%～200.0% (T) 9、吸光度范围：-0.301～4.000 (A) 10、浓度直读范围；0.000～9999 (C) 11、基线平直度：±0.003 (A) 12、噪声：100% (T) ≤0.2% (T) 0% (T) ≤0.1% (T) 13. 波长最大允许误差：±1nm； 14.外型尺寸：380*370*160（±10mm）； 15.显示方式：4位LCD显示； 16.功率：35W±2%； | 2 | 台 | 13800 | 27600 |
| 22 | 电热恒温培养箱 | 箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强。工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性。箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达9999分钟的定时功能。外壳静电喷涂，内部净空间尺寸：500×600×500，智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。控温范围：室温+5-60℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 23 | 恒温恒湿箱 | 1、外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，整体聚氨酯发泡美观.坚固耐用.保温性良好，内胆采用镜面不锈钢制作，外门开有观察窗，可直接观察工作室内培养物情况。箱内搁板间距可调，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。 2、控制器采用自主研发的LCD微电脑全自动大屏液晶智能控制器，智能可编程控制温度，实现温度的阶梯式编程运行。温度控制器和湿度控制器联机运行，先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。是集温度、湿度控制一体，最大限度模拟了自然环境的气候。 4、采用由高低压力保护的全封闭制冷压缩机组和环保制冷剂，智能无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小。 5、仪器设有超欠温报警系统，超过限制温度即自动中断；仪表控制具有超温和传感器异常保护功能，多重保护以保证实验安全运行，不发生意外。 6、用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，再次上电后仪器从断电点继续运行。 7、智能化低温制冷方式和P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定和用电节能性。积：≥250L，控温范围：0-50℃;控温精度:0.1℃;波动度:±0.5℃-±1.0℃;不均匀度:±1.0℃; | 1 | 台 | 11800 | 11800 |
| 24 | 层析柱 | 50cm，φ16mm。 | 9 | 根 | 320 | 2880 |
| 25 | 电子天平 | 0～1000g，灵敏度0.001g，带水准器，液晶背光显示 。 | 4 | 台 | 3880 | 15520 |
| 26 | 电子分析天平 | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。2、完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便。3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度。4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。5、内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务具有零点跟踪和自动去皮功能。6、卓越的红外感应操作系统，能让您“左右”互搏之间，可设置操作自动校正和去皮功能。7、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升。8、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性。9、实际分度值：0.1mg。10、最大称量范围：200g。11、可重复性标准偏差：0.0001g。12、校准砝码值：200g。13、类型：外部自动校准。14、天平的外形尺寸：365×223×338mm。15、天平的包装尺寸：500×310×450mm。16、秤盘尺寸：Ф80mm。17、风罩有效容积：160×165×200mm。 | 1 | 台 | 8900 | 8900 |
| 27 | 酸度计（pH计） | 1.ABS工程塑料外壳 2.数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能 3.仪器级别：0.01级； 4.pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）。 5.mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV 6. 测量范围：pH：(0.00～14.00)pH； 7.外形尺寸：300*200*72mm（±10mm）； 8.电源： AC 50Hz、220V±10%； | 2 | 台 | 3800 | 7600 |
| 28 | 蜡盘 | 240*350mm | 16 | 个 | 32 | 512 |
| 29 | 生物数码显微镜 | 光学系统：有限远色差校正光学系统，铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。 目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场≥18mm 摄像系统：智能液晶屏幕：10寸高清屏，内建OSD菜单，≧400万像素(2688x1520@15fps、1920x1080@30fps）内存≥16G，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2K≥12fps，1080P≥30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）。可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注，长度、角度、面积测量，细胞计数。支持WIFI和HDMI或USB和HDMI同时输出，互不干涉。输入接口：可选配USB鼠标、USB移动存储、SD卡。支持Windows7及以上、IOS、Android等系统 物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）100X（弹簧、油）；物镜弹簧具有缓冲功能，有效保护切片及显微镜镜片不会损坏。 转换器：内倾式四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.010 移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm。 聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.014 电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 | 4 | 台 | 17800 | 71200 |
| 30 | 超声波清洗机 | 超声功率：1200W 定时范围：1-999分任意可调 温度设定范围：20-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度 2.6容量：30L 2.9具有网篮、降音盖、排水 内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304 | 1 | 台 | 8800 | 8800 |
| 31 | 体视镜 | 连续变倍体视显微镜造型新颖、大方，全新的光学设计，能在大视场中形成良好像面和良好的对比度正像，尤其在外围视场中像质更加明亮清晰， 能满足现代生物研究、半导体和其它科技工业领域等高精度方面的要求，除了高放大倍率和高分辩率优点外，紧密的设计和长工作距离使该系列产品完全满足不同需求，多样化的组合使其功能更趋完美。镜 筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头；瞳距调节范围54-75mm；两目镜筒视度均可调节，调节范围为±5屈光度。目镜：使用高眼点广角目镜，为佩带眼镜的观察者提供方便。物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜，确保像面齐焦性。放大范围：在3.5X-180X之间，连续。工作距离：30mm-165mm，超长的工作距离，为使用者提供更大的工作空间。视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明，上下光源均为LED。调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。 | 10 | 台 | 6400 | 64000 |
| 32 | 七件套解剖器 | 不锈钢镊子2个（弯头、直头各1）；不锈钢解剖刀2个（圆头、尖头各1）；不锈钢解剖针1个；不锈钢解剖剪2把（直剪、弯剪各1） | 8 | 套 | 76 | 608 |
| 33 | 电热恒温干燥箱 | 外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。选装式门手设计，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 1.工作室550×450×500mm； 2.外形尺寸：850mm±10mm、560mm±10mm、750mm±10mm；外壳漆膜牢固美观；控温范围50-300℃；温度波动（°C）±2；电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作；功率2400w±2%；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 3.数显； | 1 | 台 | 5800 | 5800 |
| 34 | 普通吊顶 | 矿棉板：600*600mm；轻钢龙骨 | 96 | m2 | 100 | 9600 |
| 35 | 照明 | LED平板灯，规格：600*600mm | 12 | 套 | 200 | 2400 |
| 36 | 实验室电器布线及线管 | 全部采用BVR-500（2.5平方单铜芯线），过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，附合安全标准。互动网络布线，实验台上5孔插座26个 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 37 | 室内水路改造 | 国标知名品牌，进水Ф20mm，PPR管，出水Ф50mm，PVC管。接头紧实，免维护。包含室内相关阀门、弯头、连接件、安装、开槽、开墙洞等费用。不包含室外供排水管路改造。 | 1 | 项 | 3800 | 3800 |
| 38 | L型边台 | 1、规格：长边6000×650×850mm、短边2500×650×850mm、钢木结构。2. 面板：采用12.7mm厚实芯理化板。具有防腐蚀、防静电、防水、防火、耐磨、耐高温等，四边加厚边，可视面面为25mm。3. 台身：钢木结构，采用50*30*1.8方钢管框架。4.抽屉导轨为承重型三折导轨，五金配件为国内品牌。5.背板及吊板采用A级厚16 mm三聚氰胺浸渍板(基板为E1级环保板)，外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用、防湿、牢固。6. 脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。 | 1 | 组 | 12000 | 12000 |
| 39 | 边台 | 1、规格：5000×650×850mm，钢木结构。2. 面板：采用12.7mm厚实芯理化板。具有防腐蚀、防静电、防水、防火、耐磨、耐高温等，四边加厚边，可视面面为25mm。3. 台身：钢木结构，采用50*30*1.8方钢管框架。4.抽屉导轨为承重型三折导轨，五金配件为国内品牌。5.背板及吊板采用A级厚16 mm三聚氰胺浸渍板(基板为E1级环保板)，外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用、防湿、牢固。6. 脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。 | 1 | 组 | 9000 | 9000 |
| 40 | 学生试验台 | 1、规格（mm）：5000*1200*800mm钢木结构。 2. 面板：采用12.7mm厚实芯理化板。具有防腐蚀、防静电、防水、防火、耐磨、耐高温等，四边加厚边，可视面面为25mm。3. 台身：钢木结构，采用50*30*1.8方钢管框架。4.抽屉导轨为承重型三折导轨，五金配件为国内品牌。5.背板及吊板采用A级厚16 mm三聚氰胺浸渍板(基板为E1级环保板)，外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用、防湿、牢固。6. 脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。 | 2 | 组 | 13800 | 27600 |
| 41 | 水槽套装 | 规格（mm）：水槽410 mm×300 mm×250 mm（5 mm厚）三联水嘴，铜质聚碳酸酯化验水嘴，每套水嘴装有角阀和给水软管，PP化验专用含有下水软管等配件。 | 4 | 套 | 650 | 2600 |
| 42 | 文化布置 | 含全室文化窗帘的制作(与分子、组培、微生物相关的内容)，4块亚克力展示板组培内容1块、微生物类容1块、分子类容2块，功能室内标牌。 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
| 43 | 实验培训 | 1、制定分子和微生物实验培训计划；2、由易入难进行实验培训，直至学校实验老师掌握技术；3、建立技术分享答疑微信群，解答后期实验过程遇到的问题；5、协助教师进行校本课程开发，提供开发课程基础资料不少于3万字 6、提供实验培训方案； | 1 | 项 | 5800 | 5800 |
|  | 空调 | 维持恒定温度，保持植物生长，2P | 3 | 项 | 6800 | 20400 |
| 44 | 技术服务 | 1、基于本创新中心课程进行开发、聘请相关专家创新大赛专家进行项目指导，建立健全创新大赛培训竞赛团队，打造符合学校特色的创新课程，确保3年内获得2个省级创新大赛一等奖；2、基于本创新中心进行相关产品的创新活动，确保运用本课程中心在3年内获得5-8项产品专利；3、基因本创新中心的相关先进设备，进行实验教学成果转化推广，力争3年内发表相关实验教学CN论文不少于10篇；4、专业课题辅导：至少指导教师开设与本项目相关的校本课程3门，并有至少2门顺利进行授课 | 1 | 项 | 405280 | 405280 |
| 微生物与分子生物学实验室器材小结金额 | 1034976.00 |
| 智能物联网种植园地器材 |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 自动灌溉系统 | 自动灌溉系统，采用抗冻耐腐蚀的大棚专用φ16的PE管作为主水管，4/7、3/5毛细管做分水管，高硬度4/7、3/5配套双倒钩，棚内专用过滤7字型滴剑，两路清水泵提供原动力，实现棚内太空种植的供水循环。 | 1 | 台 | 10900 | 10900 |
| 2 | 实时感知数据采集控制变送器 | 智能温室控制系统控制器功能强大，数据采集器，数据采集测量精度高，可采集多项环境因子的数据，具有8路继电器输出，可以控制8个点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU，内置大容量数据存储器，可连续存储10万条数据永不丢失。便携式防震结构，工业化标准设计，适合在恶劣环境中使用，大屏幕汉字液晶显示屏输出，一屏可显示多路环境测量数据，便于现场直接观测。继电器指示灯指示各继电器的开关状态。提供厂家授权和售后服务承诺书。 具有主界面，显示有空气温度、空气湿度、光照度、土壤温度、土壤湿度、二氧化碳浓度界面，可以远程查看数据，视频监控观察。 | 1 | 项 | 68600 | 68600 |
| 3 | 土壤水分传感器 | 测量参数：土壤容积含水率，量程：0～100%，单位：%(m3/m3) ，输出信号：0～2V（电压型）4～20mA（电流型），测量精度：±3%，互换精度：<3%，复测误差：<1%，测量原理：频域反射原理（FDR）工作电流：约15mA，工作频率：100MHZ，响应时间：＜1秒，测量稳定时间：1秒，工作温度范围：-30℃～70℃，测量区域：95%的影响在以中央探针为中心，直径为7cm、高为7cm的圆柱体内，探针长度：6cm，探针直径：3mm，探针材料：不锈钢(抗电解)，密封材料：环氧树脂(黑色阻燃) | 1 | 项 | 2430 | 2430 |
| 4 | 土壤温度传感器 | -30～70℃ ，精度：±0.2℃ ， 分辨率：0.01℃工作温度范围：-30℃～70℃，测量区域：95%的影响在以中央探针为中心，直径为7cm、高为7cm的圆柱体内，探针长度：6cm，探针直径：3mm，探针材料：不锈钢(抗电解)，密封材料：环氧树脂(黑色阻燃) | 1 | 项 | 1580 | 1580 |
| 5 | 空气温湿度传感器 | 空气湿度：范围 0～100% ，空气温度：范围-30～70℃ ，精度 ±3%，精度 ±0.2℃，信号输出方式：0～2.0V或4～20mA，工作电压：12～24V(典型值12V)，响应时间：<1S，测量稳定时间：1S，工作温度范围：-35℃～75℃，响应速度快，精度较高，量程较宽，稳定性好，轻型百叶箱设计，适合室外使用，可防止阳光直射照成局部温度偏差以及雨水的冲刷，体积小巧，拆卸方便，安装简单，输出信号线性度好，具备较强的抗干扰能力 | 1 | 项 | 2880 | 2880 |
| 6 | 光照传感器 | 光线范围: 0～200Klux ，反应时间: 1秒，环境温度：-30～70°C，精 度：±3%，重 量：210g，体积小巧，安装方便，壳体结构设计合理，使用寿命长，测量精度高，稳定性好，响应速度快 传输距离长，抗外界干扰能力强，防水性能好，可广泛用环境、温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等的光线强度测量。 | 1 | 项 | 2340 | 2340 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 供电电压：12～24V DC，测量范围:0～5000ppm，反应时间: 60s，测量精度：±3% ，信号输出: 4-20mA，功 耗：平均＜60mA,峰值＜ 200mA，工作温度范围：-20℃～80℃ ，外型美观、小巧、安装方便，响应速度快，测量精度高，抗干扰能力强，结构设计合理，性能稳定，全量程标定输出，一致性好，国际标准的内部接线及外部安装方式。 | 1 | 项 | 4320 | 4320 |
| 8 | 物联网综合管理客户端 | CPU 型号：英特尔 奔腾双核 G630，屏幕尺寸：19英寸，硬盘容量：500GB、CPU频率：2700MHz 操作系统：DOS，光驱类型：DVD-ROM，显卡芯片：Intel GMA HD，控制软件一套，接数据线。 | 1 | 项 | 15480 | 15480 |
| 9 | 集成控制终端 | 内含断路器、智能控制接点，控制箱和控制液晶频 | 1 | 项 | 16560 | 16560 |
| 10 | 室外高速球机及传输器 | 22倍模拟高速智能球,360°旋转，远近焦距变换，智能控制点击局部旋转 | 2 | 套 | 6000 | 12000 |
| 11 | 沙漠植物区 | 约4㎡，采用规格180*900*350mm尖头碳化防腐木四周围砌一卷，35mm*35mm碳化防腐木龙骨上下两层固定，种植区内模拟沙漠植物生长土壤环境，底部种植土铺设，上层铺设5cm~10cm厚的种植沙；种植区内提供沙漠植物仙人球（10颗，含大小一组）、仙人掌（5颗）、仙人棍（1.2米左右高，3颗）、芦荟（3颗），采春风（3颗），虎皮兰（5颗），沙漠玫瑰2颗），刺毛球（若干） | 1 | 项 | 9800 | 9800 |
| 12 | 大四柱式智能养殖系统 | 共8个种植层，每层可种植3株植物，有4个种植柱子。1、 占地尺寸：150×20cm，高度160cm。2、材质：（1）框架为：ABS材料，表面喷塑。（2）营养液储液箱和：ABS。（3）种植槽材质为：ABS工程塑料。3、光照：植物生长灯与LED植物灯组合光照。4、营养液储液箱容积：不少于60L。5、功能控制：水泵是自动化的，电功率,约55W，用户可以自主设定每天的喷水频率、喷水时间，不必费心照料。底部配置有万向转轮，可以随意移动，便于管理清洁。栽培叶菜类蔬菜以野菜类为主，可种植花卉及绿叶植物，天然氧气制造者，美化单调的生存空间。 | 2 | 套 | 9380 | 18760 |
| 13 | 廊架无土栽培 | 规格尺寸：8000mm*1800mm*2500mm 采用防腐木走廊的形式，防腐木制作，主梁采用14*14cm、横梁4*14cm,刀片4*10cm,两边配置4组40*40*50cm的碳化防腐木种植箱，两遍木油漆涂刷，含种植锦屏藤6年苗。 | 8 | m | 3160 | 25280 |
| 14 | 立柱栽培 | 短柱套有五个塑料盆，每个花盆内配置陶粒，种植基质，柱子的顶端是分水器， 底座的为一个蓄水基质池，通过水泵把水和营养液打到顶端，再由淋滴头喷洒下来，现实立柱栽培的自动上水。规格尺寸：每个立柱高1.2米，采用直径38mmD的304不锈钢立柱，上水采用9mm软管，pvc控制阀、控制阀连接件组合而成，同时每组立柱栽培配备单独阀门来现实水量的供需，采用一出五分水装置，经久耐用。水泵是自动化的，用户可以自主设定每天的喷水频率、喷水时间，不必费心照料。 在短柱上，用户可以种多种花卉，形成参差披拂的“组合花柱”；也可以种生菜、番茄等时鲜蔬菜，长成后便可收割食用；还可种草莓等水果，既能观赏也能尝鲜。 含植物种植四季海棠 | 14 | 组 | 2800 | 39200 |
| 15 | A架圆管栽培 | 利用管道，制作成A型造型，PVC材质，上下共计4层，规格尺寸：采用1800mm*670mm*1300mm的不锈钢管做A子型支架，整个栽培部分长度1800mm米，高度1300mm、底座670mm，分成4层A子型排布方式。种植管道采用63PVC管、63转32大小头S型管道循环供水，营养液供应水槽，控时自动循环供水。该栽培的优点； 1、叶菜离开地面，可以生产洁净的无污染蔬菜。 2、、可有效利用空间，同时也可以提高蔬菜的采光效果。3、节约土地面积，提高产量，既可做生产也可做观光采摘，设施简单美观，是叶菜类无土栽培首选。 | 1 | 组 | 8680 | 8680 |
| 16 | A架圆管栽培 | 利用管道，制作成A型造型，PVC材质，上下共计4层，规格尺寸：采用1800mm*670mm*1300mm的不锈钢管做A子型支架，整个栽培部分长度1800mm米，高度1300mm、底座670mm，分成4层A子型排布方式。种植管道采用63PVC管、63转32大小头、4/7毛细管，4/7双倒钩循环供水，营养液供应水槽，控时自动循环供水。该栽培的优点； 1、叶菜离开地面，可以生产洁净的无污染蔬菜。 2、、可有效利用空间，同时也可以提高蔬菜的采光效果。3、节约土地面积，提高产量，既可做生产也可做观光采摘，设施简单美观，是叶菜类无土栽培首选。 | 1 | 组 | 7980 | 7980 |
| 17 | 报架栽培（送样） | 1、底部为高分子食品级种植槽，下部为一体化蓄水池，内置水泵，水位控制报警功能，配置水位指示浮漂，分上下蓄水池，配有攀爬报架，进行植物栽培时将装有植物的网芯放入定植孔，植物的部分根系浸入营养液吸收营养，整个系统满足了植物对水、气、肥的需求。适用于圣女果、黄瓜、丝瓜、喇叭花等攀爬果蔬和花卉。该装置采用立体式支架，有效地利用了栽培空间。 2.电源：AC 220V±10%；输入功率：2W±5%；单水槽营养液水量：8.5L±5%；单水槽外形尺寸（长×宽×高）：50cm×18cm×17cm,尺寸偏差：±5%；外观结构：内置水泵，水位控制报警功能，配置水位指示浮漂；提供省级（或以上）质量检测机构检测报告 | 2 | 组 | 2500 | 5000 |
| 18 | 圆桌及椅子 | 桌，台面玻璃结构，其他部位为竹编，台面直径140cm,高70cm。椅子规格48cm*48cm*100cm,竹子编。陪香蕉伞一把，直径2.7米。 | 1 | 组 | 3400 | 3400 |
| 19 | 平架栽培（浅水区） | 规格尺寸：采用1800mm*1200mm*1500mm 采用银色镀锌管子精制成平行支架。 将PVC种植管平铺于支架上，10根管子循环水流。每个管道上按2cm打一个定值孔，加装定植篮和定植槽，利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，采用毛细管供水，可设置10组循环程序，适合种植薄荷、香芹、水芹、生菜、四季海棠等。 | 1 | 组 | 6800 | 6800 |
| 20 | 平架栽培（深水区） | 规格尺寸：采用1800mm*1200mm*700mm 采用银色镀锌管子精制成平行支架。 将PVC种植管平铺于支架上，12根75pvc管子循环水流。每个管道上按10cm打一个定值孔，加装32mm定植篮和定植槽，采用16PE管、16PE阀、4/7毛细管、4/7双倒钩等利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，适合种植养心菜、紫背天葵、薄荷、水芹、生菜、台湾地瓜叶等。 | 2 | 组 | 8500 | 17000 |
| 21 | 叠碗栽培 | 叠碗式立柱栽培，即碗形种植容器串叠而成，栽培碗内陶粒垫底、种植基质铺入即可用于种植，采用16PE管、4/7毛细管、一出四分水器、3/5毛细管、7字型滴剑实现设备的供水。每组单独配有控制阀，每个立柱高1.2米，柱芯管为直径25mm的镀锌钢管，底座的为一个基质池，内铺设鹅卵石，通过水泵把水和营养液打到顶端，再由淋滴头喷洒下来，即可实现立体栽培。叠碗式栽培设施适用于栽培多种小棵型的叶菜及花草，也可用于芽苗菜生产。种植紫金花、太阳花等 | 4 | 组 | 2800 | 11200 |
| 22 | 三层炼苗架 | 1.符合植物栽培、种子发芽、苗木、烟草、动物、昆虫等 研究的理想实验设备； 2.表面采用静电喷塑处理，防腐防锈、坚固耐用，结构简 单、外形美观、C 型钢结构安装拆卸方便； 3.每层置物板下方配备 LED 植物专用生长光源模组，使用 寿命长、节能、光照均匀度好； 4.层面亮光喷塑处理，反光效果好，增加光强度； 5.立柱采用蝴蝶夹式结构，每层置物板高度可任意调节，方便，无需额外螺丝孔，表面干净，美观，无毛刺不拉手； 6.置物板前部设有遮光系统，可有效放置光照逃逸从而造 成实验人员的刺眼等损伤； 7.实用四层，每层配置不同的光照光源生长等，适合不同 植物生长； 8.植物生长专用 5 蓝 1 红双排多肉植物光源，光照度： 8000Lux 9.植物生长专用 5 红 1 蓝双排开化结果光源，光照度：30000Lux; 10.植物生长专用 2 红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：3000Lux 11.植物生长专用 4红 1蓝全光谱类光源，光照度：10000Lux | 2 | 台 | 8780 | 17560 |
| 23 | 太空种育苗区 | 采用规格180*900*350mm尖头碳化防腐木四周围砌一卷，35mm*35mm碳化防腐木龙骨上下两层固定，种植区种植土、陶粒、营养土掺拌，配置有太空黄瓜、太空生菜、太空番茄等8个品种的太空种子。 | 1 | 组 | 12000 | 12000 |
| 24 | 螺旋仿生栽培 | 共8个种植层，每层可种植7株植物。设施由仿生型PP种植盆、定植篮、水培定植杯、固定轴管及供回液管路组成。 底座为一个蓄水基质池，通过水泵把水和营养液打到顶端，再由淋滴头喷洒下来，构成了循环系统。规格尺寸：每个立柱高1500mm，外径500mm，经久耐用。底部配置有万向转轮，可以随意移动，便于管理清洁。水泵是自动化的，用户可以自主设定每天的喷水频率、喷水时间，不必费心照料。 在短柱上，用户可以种多种花卉，形成参差披拂的“组合螺旋仿生状”； 螺旋仿生柱式水培适宜于种植各种矮生草本花草及中小棵型叶菜。 | 3 | 组 | 5480 | 16440 |
| 25 | 螺旋栽培柱体栽培 | 螺旋弯曲型造型，类似于生物的DNA螺旋结构，造型新颖独特，高品质的原材料制作，确保无有害重金属元素析出，保证植物生长过程中达到绿色环保标准。高度1700mm，外径500mm，管内+25mm，21层螺旋栽培，全自动循环，A子连接柱，结构牢固，配置63个种植篮，可种植63株植物，配置定植篮，定植棉花，圆锥型底座。水泵是自动化的，电功率,约55W，用户可以自主设定每天的喷水频率、喷水时间，不必费心照料。底部配置有万向转轮，可以随意移动，便于管理清洁。栽培叶菜类蔬菜以野菜类为主，可种植花卉及绿叶植物，天然氧气制造者，美化单调的生存空间。 | 5 | 组 | 5800 | 29000 |
| 26 | 食用菌架子 | 1300*500*1800mm 1.全钢结构，结合方便，不占场地，便于放置物件，外形美观，任意组合，安装拆卸方便，用途较广。 2.钢层板可以以50mm为单位上下任意调节，满足多种使用要求。 3.货架由立柱、层板、卡销、底脚组成。 4.每层在均匀分布状态下承载最大可达50KG，采用C型钢一次冲压成型共4层。 | 2 | 组 | 1800 | 3600 |
| 27 | 多肉种植 | 约2㎡，采用规格180*900*350mm尖头碳化防腐木四周围砌一卷，35mm*35mm碳化防腐木龙骨上下两层固定，种植区内种植多肉植物。 | 1 | 组 | 3000 | 3000 |
| 28 | 浮板栽培 | 上部浮板种植，下部生态鱼池水流通，形成鱼菜共生。 | 1 | 组 | 4500 | 4500 |
| 29 | 阶梯潮汐栽培 | 1、规格尺寸：1800mm*740mm*1620mm 2、采用不锈钢管做阶梯式支架，6组阶梯，利用管道循环供水，独立营养液供应水槽；独立控时自动循环供水，可设置10组循环程序； 3、该栽培的优点； 1、叶菜离开地面，可以生产洁净的无污染蔬菜可有效利用空间，同时也可以提高蔬菜的采光效果。 4、适用于小规模培育草本类植物，具有营养供应充分，采光均匀充足，生长环境、营养液浓度、pH、温度稳定，对环境无污染的特点；整套系统采用惰性防腐材料，使用寿命长，营养液生化功能在系统中能长期维持稳定水平，循环利用率高，不受材料和外界环境污染； 5、可根据植物生长的不同周期和营养需求实时进行调整营养液供给。 | 2 | 组 | 5800 | 11600 |
|  | 植物生长记录仪 | 植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 1.工作环境-20-60℃ 2.LCD显示屏，抓拍速度1.0秒，镜头角度120度，1600万像素照片，三个拍摄感应器，可定时拍照，超长待机时间可达8个月，规格：130*80*70mm（提供省级或以上质量检测机构检测报告复印件）。 | 1 | 台 | 5800 | 5800 |
| 30 | 底部池子 | 立柱栽培区域、螺旋仿生栽培区域、叠碗栽培区域内铺设鹅卵石，同时螺旋仿生栽培区域需水泥、瓜子片浇灌，防水处理， | 1 | 组 | 15000 | 15000 |
| 31 | 初期养护费用及营养液 | 人工维护,保证绿化苗成活，提供5桶2.5公斤营养液；提供1年种植维护及无土栽培技术培训 | 1 | 项 | 15000 | 15000 |
| 32 | 温室内部上下水管道 | 液整个无土栽培区和种植区循环水系，进入营养池上水采用20 PPR管，整个栽培区供水采用25pvc上水管作为主管道，20pvc作为分流管道，下水采用50PVC水管，同时下水采用预埋处理，必须使用抗冻功能的PVC管材构成整体流畅水系 | 120 | ㎡ | 100 | 12000 |
| 33 | 各类盆栽配套植物 | 丰富棚内景色，棚内外景观摆放，如红掌、凤梨、发财树、金钱树、三角梅等 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
| 34 | 栽培区防腐木地面 | 地面采用35mm*35mm的木方作木龙骨，地面抬高10cm，防腐木地面规格38mm*900mm*20mm,两遍木油漆涂刷 | 100 | 平 | 450 | 45000 |
| 35 | 苗床架 | 规格尺寸：1800mm*700mm*850mm,采用不锈钢网结构 | 1 | 个 | 2800 | 2800 |
| 36 | 储水池（无土营养液） | 尺寸：1000mm*750*800mm 结构：全木结构,翻盖式设计，内置900mm*700mm*600mm玻璃材质储液池。 | 1 | 项 | 7000 | 7000 |
| 37 | 供水设备 | 配备4台潜水泵，实现棚内的4路供水系统，规格750W1寸清水泵，扬程12米 | 1 | 项 | 6000 | 6000 |
| 38 | 玻璃房主体钢结构 | 热镀锌钢结构，立柱80*40*2型钢管若干，小立柱40*30*2若干，焊接，涂刷氟碳漆 | 130 | ㎡ | 500 | 65000 |
| 39 | 侧面玻璃 | 玻璃采用5mm+0.2+5mm钢化夹胶玻璃。 | 130 | ㎡ | 450 | 58500 |
| 40 | 室内种植区开窗 | 含优质铝合金窗户，玻璃5mm厚，电动开窗器8个 | 4 | 个 | 2400 | 9600 |
| 41 | 空调降温系统 | 恒定温度，可自动控制,5P | 2 | 台 | 10000 | 20000 |
| 42 | 风机 | 负压风扇：2台 ，排风量约4000m3/h/台。 | 1 | 项 | 7800 | 7800 |
| 43 | 种植区灯具 | 阳光房内15个明装防水节能筒灯（11W） | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 44 | 室内电路布线 | 棚内所有电路采用国标单芯线，国标BVV护套线，485双绞屏蔽线，套PVC管，强电材料必须使用如江南、远东、上上等知名品牌。 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
| 45 | 阳光房对开门 | 10mm钢化玻璃，不锈钢手柄，地弹簧，双开门。 | 2 | 项 | 8000 | 16000 |
| 46 | 不锈钢台 | 304不锈钢，规格：180cm*80cm*80cm | 1 | 项 | 980 | 980 |
| 47 | 拖把池及洗手池 | 一体式洗手台，陶瓷盆，高密度板柜体，规格100cm*45cm*80cm左右，拖把池陶瓷材质，规格45cm*40cm*55cm左右（2套） | 1 | 项 | 4000 | 4000 |
| 智能物联网种植园地器材小结金额 | 701370.00 |
| 兴趣实验探究与准备区器材 |
| 序号 | 名称 | 参数规格10000×650×850mm，7000×650×850mm | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 兴趣实验边台 | 1、规格：10000×650×850mm，7000×650×850mm，钢木结构。2. 面板：采用12.7mm厚实芯理化板。具有防腐蚀、防静电、防水、防火、耐磨、耐高温等，四边加厚边，可视面面为25mm。3. 台身：钢木结构，采用50*30*1.8方钢管框架。4.抽屉导轨为承重型三折导轨，五金配件为国内品牌。5.背板及吊板采用A级厚16 mm三聚氰胺浸渍板(基板为E1级环保板)，外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用、防湿、牢固。6. 脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。 | 1 | 组 | 14000 | 14000 |
| 2 | 学生试验台 | 1. 规格：约2400 mm×1300 mm×800mm钢木结构。2. 面板：采用12.7mm厚实芯理化板(墨绿色)。具有防腐蚀、防静电、防水、防火、耐磨、耐高温等，四边加厚边，可视面面为25mm。3. 台身：钢木结构，采用50*30*1.8方钢管框架。4.抽屉导轨为承重型三折导轨，五金配件为国内品牌。5.背板及吊板采用A级厚16 mm三聚氰胺浸渍板(基板为E1级环保板)，外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用、防湿、牢固。6. 脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。7. 试剂架：铝合金框架，单层隔板，隔板采用10mm玻璃，四边磨边处理。8. 结构：两边带有抽屉及柜子。含铝合金试剂家。 | 1 | 组 | 8800 | 8800 |
| 5 | 趣味实验试剂盒 | 精油手工皂、会发光的植物宝宝瓶制作、人工琥珀试剂盒、DNA项链制作试剂盒、无土栽培探究试剂盒、口红制作试剂盒、精油面膜制作试剂盒、仿真生物制药试剂盒、叶脉书签制作试剂盒、太空植物探究试剂盒 | 5 | 套 | 3280 | 16400 |
| 6 | 重油提取器 | 天然本草重油提取器含有冷凝管、蒸气收集管、水循环回流管、蒸馏器、油水分离器，水循环回流管中设置一个控制阀，蒸气收集管与油水分离器之间的夹角A为60～120度，结构简单，操作方便，既满足实验研究需要，又满足规模小规模化生产。1000ML蒸馏瓶，配套全套加热管和铁制安装装置。 | 2 | 套 | 1580 | 3160 |
| 7 | 轻油提取器 | 天然本草轻油提取器含有冷凝管、蒸气收集管、水循环回流管、蒸馏器、油水分离器，水循环回流管中设置一个控制阀，蒸气收集管与油水分离器之间的夹角A为65～120度，结构简单，操作方便，既满足实验研究需要，又满足规模小规模化生产。1000ML蒸馏瓶，配套全套加热管和铁制安装装置。 | 2 | 套 | 1580 | 3160 |
|  | 空调 | 维持恒定温度,1.5P | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 8 | 植物组织培养实验培训 | 1、制定趣味实验培训计划；2、由易入难进行实验培训，直至学校实验老师掌握组培技术；3、建立技术分享答疑微信群，解答后期实验过程遇到的问题；5、协助教师进行校本课程开发，提供开发课程基础资料不少于3万字 6、提供实验培训方案； | 1 | 项 | 0 | 0 |
| 兴趣实验探究与准备区器材小结金额 | 50520.00 |
| 楼梯与走廊文化展示区器材 |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 生态循环文化石 | 后背墙体168CM，宽度45CM，高度150CM，含水泵，真实水流，自动循环，有仿真水车。墙体有2组种植槽，提供草本制作种植，内部饲养小型金鱼。 | 1 | 项 | 15800 | 15800 |
| 2 | 四五层走廊和楼梯文化 | 要求设计有学科科学元素，异型结构符合整体设计理念，符合整体学科展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技感。材质包含KT板、石膏板、表面高清写真喷绘；含设计安装。 | 1 | 项 | 75800 | 75800 |
| 楼梯与走廊文化展示区器材小结金额 | 91600.00 |
| 室外探究类设备器材 |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 2 | 呼吸作用测定仪 | 仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室，加快了平衡和测定时间；可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。仪器具有中文液晶显示屏160×320点阵，操作简单、界面清晰 ，采用大容量SD卡存储数据，数据存储量大、导出方便 ，具有开机校准功能，开机时可选择是否校准，提高仪器的精确度 ，配有专用计算呼吸强度软件，使用者可快速的计算出结果 。 技术指标: 二氧化碳检测原理：红外 ,最低测量范围：0-2000ppm,线性度：±1%F.S,重复性：±1%，响应时间：15s,零点漂移：±2%F.S/24h,终点漂移：±2%F.S/24h,氧气检测,检测原理：电化学式，测量范围：0-30%,线性度：±2%F.S,重复性：±1%,响应时间：30s,零点漂移：±2%F.S/24h 。终点漂移：±2%F.S/24h,温度检测,测量范围：-20-95℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃,湿度检测,测量范围：0-100% 分辨率：0.1% 精度：±0.2%F.S,三种呼吸室尺寸： 1、内径40mm的净空间80mm 容积为0.1升， 2、内径60mm的净空间89mm 容积为0.25升 ，3、内径120mm的净空间180mm 容积为2升 | 1 | 台 | 62800 | 62800 |
| 3 | 便携式叶面积指数测定仪 | HS-B系列叶面积测量仪是一种使用方便、可以在野外工作的便携式仪器。可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数，也可对采摘的植物叶片及其它片状物体进行面积测量。主机、探头一体化设计，更方便操作。采用微电脑技术，LED大液晶显示,一次性可测量较大叶片面积（1000*155mm2）,可存储250组数据（叶面积、叶长、叶宽）,并可具有电脑接入口。可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。 （1）面积单位：cm2 （2）分辨率：0.01cm2 （3）测量误差：<5% （4）宽度量程：0～155mm （5）长度量程：0～1000mm （6）数据记录：0～250组 （7）电源：4节5号电池 质保三年。 | 1 | 台 | 11800 | 11800 |
| 4 | 植物叶绿素测定仪 | 1.三种参数（叶绿素、氮素、叶温），同时显示，可保存，便于植物养分等信息分布图形的绘制，为植物精确施肥已提供依据。 2.快速无损地进行植物活体检测，不损害作物，不影响植物的成长。 3.多参数快速一次测定：一次操作同时测定植物的叶绿素、氮素、叶温。 4.测试点定位信息的获取：通过仪器内内置的GPS模块，通过NAME－83协议方式由串口中断方式接收，将接收到的数据解码为经度、纬度、速度、时间（时钟与日历，年月日时分秒）、方向角等信息同步显示并存储，时间可手动设定。（多功能型号配有该项功能） 5..历史数据查看，三种参数同时显示。 6.彩屏测量结果显示，直观清晰，带背光功能。 7.测量数据保存方便、历史数据显示直观。 8.内置充电电池，携带和使用非常方;氮含量：0.0-99.9mg/g;叶面温度：-10-99.9℃ (2)、测量精度：叶绿素：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50);氮含量：±5% 叶面温度; 氮含量：±0.5单位 ;叶面温度：±0.2℃ (4)、测量面积：2mm*2mm(5)．测量时间间隔：小于3秒 (6)．数据存储容量：1000组数据 (7)．电源：4.2V可充电锂电池(8)．电池容量：2000mah (9)．重量：200g 工作及存储环境：-10℃~50℃ 85%相对湿度 | 1 | 台 | 9800 | 9800 |
| 5 | 光合作用测定仪 | 1、叶室尺寸：标准尺寸55×20mm 2、工作环境：温度20℃—50℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结） 3、电源：DC7.4V锂电池，可连续工作7-9小时 4.CO2分析：非扩散式红外CO2分析；2.测量范围：0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm；分辨率：0.1ppm；精度：0.1ppm； 5.叶室温度：高精度数字温度传感器； 6.测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃； 7.叶片温度：铂电阻； 8.测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃； 9.湿度：高精度数字湿度传感器； 10.测量范围：0~100%；分辨率：0.1%；误差±3%； 11.光合有效辐射（PAR）：带有修正滤光片的硅光电池； 12.测量范围：0-2500μmolm㎡/s；精度：5μmolm㎡/s ；流量：玻璃转子流量计； 13.电源：DC8.4V锂电池，可连续工作7-9小时； 14.数据存储：2GB SD卡；15.体积：260×260×130mm | 1 | 台 | 69800 | 69800 |
| 7 | 多参数水质分析仪（送样） | 1.⽀持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、重金属等57多种检测参数，浓度直读； 2.搭载Glos品质，智能检测系统，每秒可进1000次的数据均化计算。检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。8英寸IPS超清触摸屏，让测量结果直观明了。 3.支持数据分析功能，具有自动制作分析曲线的功能; 4. 进口钨灯光源，光学性能稳定，检测结果准确。 5. 测定仪和消解仪采用分体式设计，不影响光源系统和光学传感器的稳定性。 6. 搭载智能检测系统、每秒1000次的数据均化计算。 7. 检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。 8. 搭配双控制系统，同时支持（16mm）管和多种规格⽫⽐⾊。 9. 8英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏； 10.波长范围:320～1100nm； 11.波长准确度:默认搭载：±0.8nm（可选择±0.5nm 或±0.3nm）； 12. ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 13. 配备预制试剂，只需要在试管内添加污染样品再经过消解即可进行检测。 14. 产品内置品质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线、等多种应用程序 15.比色方式:双比色系统，同时支持（16mm）管比色和多规格皿比色 16.部分测定项目范围: ①COD： 0-15000mg/L ②氨氮 ： 0-100mg/L ③总磷 ：0-20mg/L ④总氮 ：0-250mg/L ⑤硼 ： 0.1-1.0 mg/L ⑥余氯 ： 0.05—1.5 mg/L ⑦氟化物 ： 0.05—1.80 mg/L ⑧碘化物 ： 1—10 ug/L ⑨硝酸盐氮 ： 0.02 —2.0 mg/L | 1 | 套 | 65800 | 65800 |
| 8 | 水质采样器 | 广泛型采水器，带浮动底板和活动上盖，采样时水体从瓶体中贯通，可采集任意深度。适用于微生物（细菌）等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集；适合于海洋中的海水采样。 技术参数 采水瓶体：304型不锈钢（可抵抗海水腐蚀）； 部件连接：全部螺扣连接，周身无焊接； 出水口：方形直角出水嘴，带螺纹旋帽； 容量：1000mL，2000mL | 1 | 台 | 4980 | 4980 |
| 9 | 水样检测药品 | 1、COD 耗材 测量普通河流水质 ，200个样 1套 2、氨氮耗材 200个样品 1套 3、总氯耗材 100个样品 1套 4、总磷耗材 200个样品 1套 5、邻苯二甲酸氢钾 水质检测专用， 500g 试剂 1瓶 6、氯化铵 水质检测专用 AR500g 1瓶 7、磷酸二氢钾 500g 水质检测专用 1瓶 8、BOD耗材 套包 1套 9、氮标准物质 总氮标样 1 套 10、磷标准物质 总磷标样 1 套 11、氮标准物质 氨氮标样 1 套 12、金属准物质 重金属标样 1 套 13、BOD菌种 1 瓶 | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
|  | 微电脑BOD测定仪 | 测量范围：0-40，0 -80，0-200，0 - 400，0 - 800，0 - 2000，0 - 4000 mg/L 测量精度：在标准温度下(20°C)，测量精度为：±0.5%F.S.（详见精度对照表） 测量原理：呼吸负压法原理、无汞测量 培养周期：在1-28天内可选择设定 参数显示：BOD值、样品体积、测量时间、培养周期 自动启动：当样品的温度平衡后，可自动启动 结果显示：BOD（mg/L）、4位、7位显示 数据存储：根据测量的持续时间，按小时或天数自动存储 数据传输：RS232接口，无需任何软件即与电脑直接进行数据传输 当前结果：在任何时间可调出数据 保护等级：IP54等级（压力传感器） | 1 | 套 | 29800 | 微电脑BOD测定仪 |
| 10 | COD消解处理器 | 功能快速消解可以消解COD、总磷、总氮。可以自动完成恒温计时时间，时间设定10-15分钟，温度恒定时间到达后自动关机,无需人工参与。温度漂移小，恒温精度高。它采用国际最新型PID温控器，时间控制器、升温速度较快，温度缓冲小、温度恒定均匀等特点，操作简便，是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比，具有体积小、节水、节电、恒温性能好等优点。 二、主要技术指标： 温度可调范围：0-180℃ 消解项目：COD，总磷，总氮 恒温精度：±0.5℃ 升温时间：（170℃）10min 消解时间： 1~240min可任意调整 最大功耗：0.5KW 电 源：AC220V/50Hz 加热样品数：12个 孔 径：φ16mm | 1 | 台 | 16800 | 16800 |
| 11 | 水质检测耗材包 | 吸头10uL、100uL、1000uL、5000uL四种规格各5包； 吸头盒，可放置10uL、100uL、1000uL三种规格各30个； 乳胶手套5包； PE手套5包； 不锈钢酒精灯2个； 离心管1.5mL、10mL、50mL各5包； | 1 | 套 | 3800 | 3800 |
| 12 | 水质检测新增玻璃仪器 | 样品瓶50个； 10L下口瓶2个； 250mL蓝盖试剂瓶10个； 100mL蓝盖试剂瓶10个； 1000mL烧杯5个； 500mL烧杯5个； 250mL烧杯5个； 1000mL容量瓶1个； 100mL量筒5个； 250mL量筒5个； 500mL量筒5个； 250mL棕色细口瓶5个； 500mL棕色细口瓶5个； 10mL刻度吸管5支； 25mL刻度吸管5支； 50mL刻度吸管5支； 直切口玻璃棒（粗）10支； | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 17 | 植物挂牌 | 对校园植物进行挂牌分类，挂牌二维码，方便学生扫描认识校园植物 | 1 | 项 | 15000 | 15000 |
| 室外探究类设备器材小结金额 | 299380.00 |
| 生物数字化探究实验室传感器设备 |
| 教师端传感器和配套实验器材 |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
| 2 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 台 | 1 | 1400 | 1400 |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 | 680 | 2720 |
| 5 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸（±0.1寸）彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 2 | 1180 | 2360 |
| 6 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 | 180 | 360 |
| 7 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 | 680 | 1360 |
| 8 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示，配件：20ml注射器 | 个 | 1 | 1280 | 1280 |
| 9 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 2 | 1250 | 2500 |
| 10 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 610 | 610 |
| 11 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 | 1400 | 2800 |
| 12 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 2 | 2200 | 4400 |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； 2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，具有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 2 | 4450 | 8900 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 3100 | 3100 |
| 15 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 1250 | 1250 |
| 16 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 2750 | 2750 |
| 17 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 2800 | 2800 |
| 18 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 700 | 700 |
| 19 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 | 860 | 860 |
| 20 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 套 | 1 | 2200 | 2200 |
| 21 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 套 | 1 | 1250 | 1250 |
| 22 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 | 1080 | 1080 |
| 23 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 | 1950 | 1950 |
| 24 | 学生健康指标测量系统 | 由采集器、呼吸率传感器、皮肤电阻传感器、心电图传感器、血压/心率传感器、耳蜗式无线体温传感器、充电器、数据线、收纳袋及APP组成。可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6项人体生理指标 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 25 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 | 40 | 80 |
| 26 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 | 300 | 300 |
| 27 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 配套软件 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 1 | 580 | 580 |
| 30 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 | 150 | 150 |
| 31 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 | 290 | 290 |
| 学生端传感器和配套实验器材 |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 8 | 3600 | 28800 |
| 2 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 16 | 680 | 10880 |
| 3 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 16 | 1250 | 20000 |
| 4 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 8 | 1400 | 11200 |
| 5 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 8 | 860 | 6880 |
| 6 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 8 | 700 | 5600 |
| 7 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 8 | 2200 | 17600 |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 8 | 4450 | 35600 |
| 9 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 8 | 3100 | 24800 |
| 10 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 8 | 2800 | 22400 |
| 11 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 8 | 2200 | 17600 |
| 12 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 个 | 8 | 40 | 320 |
| 13 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 8 | 580 | 4640 |
| 14 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 8 | 300 | 2400 |
| 15 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 8 | 200 | 1600 |
| 16 | 配套软件 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 套 | 8 | 200 | 1600 |
| 17 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 8 | 150 | 1200 |
| 18 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 8 | 290 | 2320 |
| 19 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸（±0.1寸）彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 8 | 1180 | 9440 |
| 室外探究类设备器材小结金额 | 301910.00 |
| 合计总金额（RMB）：叁佰壹拾伍万陆仟零柒拾捌圆整 | 3156078.00 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省莆田市采购人指定地点  
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：按招标文件要求验收合格。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1、验收时中标人代表必须在场，招标人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。 2、货物应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。 3、在招标人交货现场进行，最终检验所发生的一切费用由中标人承担。 4、验收具体方式按照招标文件要求执行。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1、第一次付款 签订合同后，采购人支付本项目预付款65万元。（支付以固定金额65万元为准，支付比例约为合同金额的20%） |
| 1 | 20 | 2、第二次付款 第二次验收及其付款方式： 从所有建设的场所投入使用，以及所有设备交付使用的那一天算起，试用至少三个月无问题后组织验收。本次验收学校可通过招标代理随机抽取福建省政府采购专家对本项目进行验收，费用由中标方承担。验收通过后于2021年9月左右（专项经费下达时）再支付65万元货款。 （支付以固定金额65万元为准，支付比例约为合同金额的20%） |
| 2 | 20 | 3、第三次付款 第三次验收及其付款方式： 对因本项目建设推动的各项技术成果必须达到的指标进行评估：（1）要求至少指导我校教师开设与本项目相关的校本课程3门，并有至少2门顺利进行授课；（2）要求申请与本项目建设实验室研究相关的国家实用新型专利至少2个；（3）指导我校老师发表与本项目建设实验室研究相关的CN论文至少5篇。 以上各项指标要求满足省级示范校评估标准，由验收小组组织教务处、教研室、科技处人员验收，验收通过后于2022年9月左右（专项经费下达时）再支付65万元货款。（支付以固定金额65万元为准，支付比例约为合同金额的20%） |
| 3 | 40 | 4、第四次付款 第四次验收及其付款方式： 对因本项目建设推动的各项技术成果在2023年9月1日前达到的各项指标进行评分（含第三次验收所达到的指标）： （1）指导我校教师开设并顺利授课的，与本项目相关的校本课程每门得7.5分，本指标封顶30分； （2）申请并获得与本项目建设实验室研究相关的国家实用新型专利每1个得2分，本指标封顶20分； （3）指导我校老师发表与本项目建设实验室研究相关的CN论文每1篇得0.5分，本指标封顶10分； （4）指导我校教师进行与本建设项目相关的省级课题立项并结题的，每1个5分，本指标封顶20分； （5）指导我校教师立项并结题的、与本建设项目相关的国家级课题每1个30分，本指标不封顶； （6）指导我校教师利用该项目指导学生参加科技创新大赛，获省三等奖每个3分、获省二等奖每个8分、获省一等奖（及以上）每个20分，本指标不封顶； （7）指导我校教师利用该项目获省级教学成果奖项，获省三等奖每个10分、获省二等奖每个20分、获省一等奖（及以上）每个50分，本指标不封顶。 （8）指导我校教师利用该项目参加各类教师技能大赛，获省三等奖每个3分、获省二等奖每个8分、获省一等奖（及以上）每个20分，本指标不封顶。 以上各项目由验收小组组织教务处、教研室、科技处人员进行评分。所有项目必须满足省级示范校建设要求，在2021年12月30日之前完成的指标，每项得分按1.5倍计，最终总得分超过100分得按100分计。 第四次付款金额为：（中标价-195万元）*得分/100，于2023年12月前结清（如果相关的评分提前达到100分，学校的第四次付款专项经费下达时支付，超出专项经费部分金额在完成100分时支付）。 |

(一)、与本批招标货物相关的其他要求

1.本批招标应按合同包投标，投标人可以对一个或全部合同进行投标，但不得将合同包中的部分内容进行拆分投标或漏项投标，拆分投标或漏项投标无效。投标人必须列明所投项目的每一单项的单价、小计和总计。

2.投标总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、意外险费用、安装调试费产品检验检测、税收、售后服务、服务费和维修所需特殊专用的工具、备件及清单、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

3.投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

4. 投标货物必须符合生产国、制造商、原品牌设备、原厂原包装的要求，技术指标应符合产品制造商公布的标准和我国国内相关标准。所有设备均须标明功能、使用说明、所含附件及其用途。

(二)、设备交货与安装调试

1、设备运抵安装现场后，招标人将与中标人共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，关键设备应原包装：供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。如中标人届时不派人来，则验收结果应以招标人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标人有权要求投标人立即补发和负责更换。中标人应提供主要设备厂家供货证明。

2、安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；

安装调测时使用的工具、设备由中标人提供。双方应协商制定工程进度表，中标人负责按工程进度表进行施工；

设备调试由中标人负责，中标人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标人有责任对采购方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

(三)、售后服务要求

1.    质保期和售后服务要求：免费质量保修期为验收合格后三年上门保修；从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护。

2.    维修服务的响应时间：在质量保证期内系统运行发生故障时卖方在接到招标人故障通知后2小时内响应，6个小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

3.    中标人应根据招标人指定的地点免费提供所有货物的送货、安装服务。

4.    验收不合格的货物，招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成招标人的损失。

5.      投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

6.      投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

（四）、验收与付款方式

本项目由政府下拨专项经费建设，每年约在9月份下达经费65万元，因此本项目付款分4次付款，前3次各支付65万元，第4次结清余款。

1、第一次付款方式：

合同签订后，采购人支付本项目预付款65万元。

2、第一次验收：

达中标价值80%的设备到校后，由学校验收小组组织小组成员、生物教师、实验室教师等验收。

3、第二次验收及其付款方式：

从所有建设的场所投入使用，以及所有设备交付使用的那一天算起，试用至少三个月无问题后组织验收。本次验收学校可通过招标代理随机抽取福建省政府采购专家对本项目进行验收，费用由中标方承担。验收通过后于2021年9月左右（专项经费下达时）再支付65万元货款。

4、第三次验收及其付款方式：

对因本项目建设推动的各项技术成果必须达到的指标进行评估：（1）要求至少指导我校教师开设与本项目相关的校本课程3门，并有至少2门顺利进行授课；（2）要求申请与本项目建设实验室研究相关的国家实用新型专利至少2个；（3）指导我校老师发表与本项目建设实验室研究相关的CN论文至少5篇。

以上各项指标要求满足省级示范校评估标准，由验收小组组织教务处、教研室、科技处人员验收，验收通过后于2022年9月左右（专项经费下达时）再支付65万元货款。

5、第四次验收及其付款方式：

对因本项目建设推动的各项技术成果在2023年9月1日前达到的各项指标进行评分（含第三次验收所达到的指标）：

（1）指导我校教师开设并顺利授课的，与本项目相关的校本课程每门得7.5分，本指标封顶30分；

（2）申请并获得与本项目建设实验室研究相关的国家实用新型专利每1个得2分，本指标封顶20分；

（3）指导我校老师发表与本项目建设实验室研究相关的CN论文每1篇得0.5分，本指标封顶10分；

（4）指导我校教师进行与本建设项目相关的省级课题立项并结题的，每1个5分，本指标封顶20分；

（5）指导我校教师立项并结题的、与本建设项目相关的国家级课题每1个30分，本指标不封顶；

（6）指导我校教师利用该项目指导学生参加科技创新大赛，获省三等奖每个3分、获省二等奖每个8分、获省一等奖（及以上）每个20分，本指标不封顶；

（7）指导我校教师利用该项目获省级教学成果奖项，获省三等奖每个10分、获省二等奖每个20分、获省一等奖（及以上）每个50分，本指标不封顶。

（8）指导我校教师利用该项目参加各类教师技能大赛，获省三等奖每个3分、获省二等奖每个8分、获省一等奖（及以上）每个20分，本指标不封顶。

以上各项目由验收小组组织教务处、教研室、科技处人员进行评分。所有项目必须满足省级示范校建设要求，在2021年12月30日之前完成的指标，每项得分按1.5倍计，最终总得分超过100分得按100分计。

第四次付款金额为：（中标价-195万元）*得分/100，于2023年12月前结清（如果相关的评分提前达到100分，学校的第四次付款专项经费下达时支付，超出专项经费部分金额在完成100分时支付）。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1标的的重量、尺寸、体积等有固定数值的可在±1%之内偏差。

2.2本招标文件中所列（如有）的品 牌、商 标、原 产地或生产供 应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须参照或相当于本文件要求，并在《技术和服务要求响应表》中做出说明。

2.3中标人应保证招标代 理公司和用户不受到第三方关于侵犯专 利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标代 理公司和用户的损失。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。